公告编号：GG-700-2021- 001

空调单元产业化综合厂房暖气改造  外包公告

我公司拟对  空调单元产业化综合厂房暖气改造   进行比价/竟价外包，欢迎符合条件的供应商参加竟价。

一.采购/外包内容

- 废除原空调产业化综合厂房暖气地下管道，在厂房内重新架设暖气管道

- 更换原主管道阀门

- 局部加装暖气片及阀门

- 原有暖气片清洗

- 拆除厂房内外挂暖风机

- 加装、更换自动排气阀

- 制作地沟、检查井、管道保温等

- 管道除锈、刷漆等

| 材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无缝钢管 | 20号钢 | DN100 | 米 | 360 |
| 2 | 无缝钢管 | 20号钢 | DN89 | 米 | 96 |
| 3 | 无缝钢管 | 20号钢 | DN65 | 米 | 140 |
| 4 | 无缝钢管 | 20号钢 | DN50 | 米 | 262 |
| 5 | 无缝钢管 | 20号钢 | DN40 | 米 | 282 |
| 6 | 无缝钢管 | 20号钢 | DN32 | 米 | 164 |
| 7 | 无缝钢管 | 20号钢 | DN25 | 米 | 101 |
| 8 | 无缝钢管 | 20号钢 | DN20 | 米 | 580 |
| 9 | 无缝钢管 | 20号钢 | DN15 | 米 | 40 |
| 10 | 变径 | 20号钢 | DN100×89 | 件 | 2 |
| 11 | 变径 | 20号钢 | DN65×50 | 件 | 4 |
| 12 | 变径 | 20号钢 | DN50×40 | 件 | 10 |
| 13 | 变径 | 20号钢 | DN40×32 | 件 | 10 |
| 14 | 变径 | 20号钢 | DN32×25 | 件 | 8 |
| 15 | 变径 | 20号钢 | DN25×20 | 件 | 8 |
| 16 | 角钢 | 20号钢 | 5号角钢 | 米 | 220 |
| 17 | 角钢 | 20号钢 | 4号角钢 | 米 | 140 |
| 18 | 活接 | 20号钢 | DN20 | 件 | 225 |
| 19 | 弯头 | 20号钢 | DN20 | 件 | 280 |
| 20 | 弯头 | 20号钢 | DN25 | 件 | 11 |
| 21 | 弯头 | 20号钢 | DN15 | 件 | 18 |
| 22 | 抱弯 | 标准件 | DN20 | 件 | 23 |
| 23 | 抱弯 | 标准件 | DN25 | 件 | 15 |
| 24 | 中大三通 | 20号钢 | DN20×20×15 | 件 | 18 |
| 25 | 地沟 | / | / | 米 | 16 |
| 26 | 管道保温 | 保温棉 | 厚度80 | 米 | 140 |
| 27 | 检查井 | / | / | 个 | 2 |
| 28 | 管道除锈刷漆 | / | / | 米 | 2025 |
| 29 | 对丝 | 标准件 | DN20 | 件 | 125 |
| 30 | 补心 | 标准件 | DN20 | 件 | 184 |
| 31 | U型卡 | 标准件 | DN114 | 件 | 80 |
| 32 | U型卡 | 标准件 | DN89 | 件 | 30 |
| 33 | U型卡 | 标准件 | DN65 | 件 | 40 |
| 34 | U型卡 | 标准件 | DN50 | 件 | 105 |
| 35 | U型卡 | 标准件 | DN40 | 件 | 65 |
| 36 | U型卡 | 标准件 | DN32 | 件 | 65 |
| 37 | U型卡 | 标准件 | DN25 | 件 | 58 |
| 38 | U型卡 | 标准件 | DN20 | 件 | 240 |
| 39 | 微弯 | 标准件 | DN100 | 件 | 27 |
| 40 | 微弯 | 标准件 | DN89 | 件 | 11 |
| 41 | 微弯 | 标准件 | DN65 | 件 | 8 |
| 42 | 微弯 | 标准件 | DN50 | 件 | 50 |
| 43 | 微弯 | 标准件 | DN40 | 件 | 25 |
| 44 | 微弯 | 标准件 | DN32 | 件 | 12 |
| 45 | 微弯 | 标准件 | DN25 | 件 | 12 |
| 46 | 补偿器 | 标准件 | DN100 | 件 | 2 |
| 47 | 补偿器 | 标准件 | DN89 | 件 | 2 |
| 48 | 补偿器 | 标准件 | DN50 | 件 | 8 |
| 49 | 法兰 | 标准件 | DN100 | 件 | 8 |
| 50 | 法兰 | 标准件 | DN89 | 件 | 4 |
| 51 | 法兰 | 标准件 | DN65 | 件 | 8 |
| 52 | 法兰 | 标准件 | DN50 | 件 | 10 |
| 53 | 截止阀 | 成品件 | DN100 | 件 | 3 |
| 54 | 截止阀 | 成品件 | DN89 | 件 | 4 |
| 55 | 截止阀 | 成品件 | DN50 | 件 | 5 |
| 56 | 截止阀 | 成品件 | DN20 | 件 | 240 |
| 57 | 自动排气阀 | 成品件 | DN20 | 件 | 16 |
| 58 | 暖气 | 成品件 | 20片 | 组 | 44 |
| 59 | 拆除暖风机 | / | / | 件 | 37 |
| 60 | 人工费 | / | / |  |  |
| 61 | 辅料 | 含钢垫、活接垫、气包垫、麻丝、铅油、生料带、小滚子、毛刷、焊条等 |  |  |  |

二.主要技术要求

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》，编号：GB50300-2001

2、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》，编号：GB50242-2002

三.对报名厂家要求

- 我公司军品/民品合格供应商不需提供相关资质。

2、我公司非军品/民品合格供应商需提供的相关资质（附件1）。

四.报名厂家资格审核

在接收报价材料前，对报价人资格进行预先审查。满足我公司军品/民品合格供方准入要求后，方可参与报价及谈价事宜。

五.报名时间及获取竞价文件时间

1、报名时间：2021年7月16日至2021年7月20日

2、报名方式：电话报名

3、合格供应商提交资质时间：2021年7月20日

4、技术沟通时间：2021年7月21日

5、技术沟通地址：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

六、报价资料送达的时间、方式及地点

- 截止时间：2021年7月23日前

- 投递方式：自行送达/邮件送达等

3、接收地点：西安飞豹科技有限公司，西安市阎良区人民西路南侧100号。

- 价格评审时间、方式及地点

- 价格评审时间：具体时间电话通知

2、价格评审方式：（ ）最低价评价法。（√）综合评价法，综合评价法打分细则见附件2。

- 价格评审地点：西安飞豹科技有限公司

八.报价人需提交的资料

资料清单详见附件1，提供的资料相关要求如下：

- 报价单（要求按任务包报价，并加盖公章，单独装订）。

- 对需方主要合同条款的接受意见（交付时间、付款方式、售后服务等）。

九.联系方式

联系人：徐江涛   电话：15353517830

十.纪检监察电话：

029-86867476

西安飞豹科技有限公司

综合管理部

2021年7月14日

附件1

| 报价单位需提供的资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |
| 报价项目内容 |  |  |  | 公告编号 |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 报价项目需提交资料 | 是否满足要求 （甲方填写） |  | 备注 |
|  |  |  | 已提交 （勾选） | 满足要求 （勾选） | 不满足要求 （勾选） |  |
|  | 营业执照 |  |  |  |  | 非合格供方需提供 |
|  | 公司简介 |  |  |  |  |  |
|  | 组织结构图 |  |  |  |  |  |
|  | 设备清单 |  |  |  |  |  |
|  | 完税证明 |  |  |  |  |  |
|  | 资信证明 |  |  |  |  |  |
|  | 与本项目相关的人员清单 |  |  |  |  |  |
|  | 国标质量管理体系证书 |  |  |  |  |  |
|  | 军标质量管理体系证书 |  |  |  |  |  |
|  | 保密认证 |  |  |  |  |  |
|  | 装备承制注册证书 |  |  |  |  |  |
|  | 武器装备科研生产许可证 |  |  |  |  |  |
|  | 其它证书 |  |  |  |  |  |
|  | 报价单 |  |  |  |  |  |
|  | 法人授权委托书 |  |  |  |  | 采用综合评价法时提供，需与打分细则内容匹配。 |
|  | 对需方主要合同条款的接受意见 |  |  |  |  |  |
|  | 业绩 |  |  |  |  |  |
|  | 技术指标响应 |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务能力 |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施难点与风险分析 |  |  |  |  |  |
|  | 银行资信证明 |  |  |  |  |  |
| 业务部门初审意见（甲方填写） |  |  | 签字： 日期： |  |  |  |
| 质量保证部审查意见（甲方填写） |  |  | 签字： 日期： |  |  |  |

附件2

综合评价法打分细则

| 分值构成 |  | 总分100分=商务部分35分+技术部分25分+价格部分40分。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评分因素 | 评分标准 | 打分部门 |
| 商务评分标准 35分 | 财务要求 （15分） | 报价人财务状况正常且能满足公司付款方式。满足得15分，基本满足得10-1分，不满足得0分。 | 财务管理部 |
|  | 交检合格率 （5分） | 近2年度承担我公司项目的交检合格率。合格率为100%得5分，80%≤合格率＜100%得4-3分，合格率＜80%得2-1分，无承担任务得0分。 | 质量保证部 |
|  | 业绩（2分） | 提供近2年至谈判日前同类产品承揽合同证明文件，每提供一个得一定分，最高得2分，未提供得0分。 | 经营计划部/业务部门 |
|  | 报价文件的完整性（3分） | 报价文件完整性（编制完整、不缺项、格式规范、无涂改等现象）。良好得3-2分，一般得1分，较差得0分。 | 业务部门 |
|  | 按期交付率 （5分） | 近2年度承担我公司项目的按期交付率。按期交付率为100%得5分，80%≤按期交付率＜100%得4-3分，按期交付率＜80%得2-1分，无承担任务得0分。 | 业务部门 |
|  | 交付保证能力 （5分） | 本项目能否按期交付。全部能按期交付得5分，基本能按期交付得4-1分，不能按期交付得0分。 | 经营计划部/业务部门 |
| 技术评分标准 25分 | 技术评价 （15分） | 根据报价文件或样件，从技术方案的先进性及完整性、技术方案的可实现性、对技术指标要求的响应性、提供技术支撑材料的完整性等方面综合评定。良好得15-10分，一般得9-5分，较差得4-1分。 | 技术责任人 |
|  | 人员评价 （2分） | 根据人员数量及技术能力水平综合评定。人员数量及技术能力充足得2分，人员数量及技术能力一般得1分，人员数量及技术能力欠缺得0分。 | 技术责任人 |
|  | 设备评价 （5分） | 根据设备种类及数量是否满足需求综合评定。设备种类及数量充足得5-4分，设备种类及数量一般得3-2分，设备种类及数量欠缺得1分。 | 技术责任人 |
|  | 对技术服务和质保期服务能力的评价 （3分） | 根据报价文件，从售后服务计划、售后服务响应时间和修复时间、售后服务技术力量配备情况、质保期时间、技术培训等方面综合评定。优秀得3分，良好得2分，差或未说明得1分。 | 技术责任人 |
| 价格评分标准 40分 | 价格得分（方式1） （40分） | 得分=（基准价/最终报价）*40分 注：基准价为所有厂家最终报价中的最低价 | 财务管理部 |
|  | 价格得分（方式2） （40分） | 1.系数=最终报价/目标价，注：目标价由甲方确定。 2.得分： 1.0＜系数，得0到负10分 0.5≤系数≤1.0，得20-30分 系数＜0.5，得0-10分 | 财务管理部 |